# Handleiding: Infrasound & Laagfrequent Geluid Meten 
via LFG & Infrasound Meetstation met standaard laptop en gekalibreerde microfoon en -microbarometer toolkit.

Bestemd voor omwonenden van windturbines ten behoeve van bewijsvoering en handhaving

Deze handleiding legt uit hoe u de geluid-meet-toolkit configureert, hoe u de grafieken en tabellen interpreteert, en hoe u de verzamelde data kunt inzetten in discussies met exploitanten, omgevingsdiensten en akoestische meetinstituten.

## 🎯 Doel van deze geluid-meet-toolkit

Traditionele geluidsmetingen (zoals uitgevoerd door officiële instanties in opdracht van exploitanten) meten vaak in dB(A) en middelen het geluid over langere periodes (bijvoorbeeld Lden: Level Day-Evening-Night). Dit verhult de twee grootste hinderfactoren van windturbines:

1.  Infrasound (IS, < 20 Hz) en Laagfrequent Geluid (LFG, 10 - 100 Hz): Dit dringt moeiteloos door muren en dubbel glas heen en veroorzaakt resonantie in woningen (lichamelijk voelbaar als trillingen of druk op de oren).

2.  Modulatie en Tonaliteit: Het periodieke 'zwiepende' of brommende geluid (veroorzaakt door de bladen die langs de mast passeren of door de tandwielkast/generator) is veel hinderlijker dan constant achtergrondruis.

Deze toolkit meet smalbandig (frequentie voor frequentie) en maakt gebruik van de lineaire dB(Z) weging om de werkelijke drukbelasting in kaart te brengen, inclusief een automatische tonaliteitsdetectie volgens de internationale norm IEC 61400-11.

## 1. De Linkerkolom: Instellingen & Configuratie

De sidebar aan de linkerkant regelt hoe de sensoren worden uitgelezen en gekalibreerd.

| Instelling | Betekenis & Uitleg | Richtlijn voor Windturbinemetingen |
| --- | --- | --- |
| ▶️ Start Meting / ⏹️ Stop Meting | Hiermee start of stopt u de actieve data-acquisitie en logging. | Gebruik dit om gerichte metingen te starten tijdens hinderperiodes (bijvoorbeeld 's nachts bij specifieke windrichtingen). |
| Simulatiemodus (Mock) | Indien ingeschakeld, genereert de software realistische testdata. Handig om de werking van de interface te begrijpen zonder dat er sensoren zijn aangesloten. | Uitschakelen voor daadwerkelijke metingen. |
| Geluidskaart Input | Selecteert de audio-ingang waar uw Dayton iMM-6C microfoon op is aangesloten (meestal de microfoon/lijningang of een USB-C audio-adapter). | Selecteer de ingang die hoort bij de aangesloten Dayton microfoon. |
| Microfoon Gevoeligheid (dBFS op 94dB) | De Dayton microfoon levert een analoog signaal aan de geluidskaart. Deze waarde kalibreert de relatie tussen het digitale signaal (dBFS) en de werkelijke geluidsdruk. 94 dB komt exact overeen met een druk van 1 Pascal (Pa). | De standaardwaarde van `-18.5 dBFS` is een representatieve fabriekskalibratie voor de Dayton iMM-6. Indien u een specifiek kalibratie-apparaat (pistonfoon) heeft gebruikt, vult u de hieruit verkregen waarde in. |
| Kalibratiemethode (Dayton) | Vlakke Respons: Geen correctie. Bestand Selecteren: Upload het `.cal`-bestand dat u bij de Dayton microfoon heeft gedownload. Pad opgeven: Direct pad naar het bestand op uw pc. | Bestand Selecteren of Pad opgeven. De iMM-6C heeft een individueel kalibratiebestand nodig om metingen onder de 50 Hz exact te corrigeren. Dit is cruciaal voor laagfrequent geluid (10 - 50 Hz). |
| Verbindingsmethode (Dracal) | usb: De app roept de Dracal command-line tool `dracal-usb-get.exe` aan. vcp: De app leest de barometer uit als een virtuele COM-poort (Virtual COM Port). | Kies usb als u de standaard Dracal software heeft geïnstalleerd. Vul het juiste pad in (meestal `C:\Program Files\Dracal\Cmd\dracal-usb-get.exe`). |
| Meetsnelheid Barometer (Hz) | Het aantal drukmetingen per seconde dat de barometer uitvoert. | Stel in op 50 Hz of 100 Hz voor voldoende resolutie in het infrasoundgebied (tot 20 Hz). |
| Dracal Uitleeskanaal | Bepaalt welk sensor-kanaal wordt uitgelezen. | Standaard 0 (dit is het kanaal voor de absolute luchtdruk). |
| Map voor CSV logs | De map op uw computer waar de metingen automatisch worden opgeslagen als CSV-bestanden. | Kies een makkelijk vindbare map, bijvoorbeeld `./logs` of uw documentenmap. |
| Log Interval (seconden) | Bepaalt hoe vaak er een regel met samengevatte meetwaarden (gemiddelde niveaus, piekfrequenties, actieve tonen) naar het logbestand wordt geschreven. | Stel in op 60 seconden (1 minuut) of 10 seconden voor gedetailleerde handhavingsrapportages. |

## 2. Wat kunt u waarnemen in de Grafieken?

Het dashboard is verdeeld over vier tabbladen:

### Tab 1: Live Spectrogrammen

Dit tabblad toont de verdeling van de geluidsenergie over de verschillende frequenties.

#### A. Infrasound Frequentiespectrum (3 - 20 Hz) — Dracal Barometer

Wat u ziet: Een rode lijn die het geluidsdrukniveau in dB(Z) (lineaire schaal) toont voor de diepste tonen die de mens niet kan horen, maar het lichaam wel kan registreren.

Turbine-specifiek gedrag:

Windturbines veroorzaken periodieke drukgolven telkens wanneer een blad de mast passeert. Dit heet de Bladpassagefrequentie (BPF).

Voor een 3-bladige turbine die draait op 15 RPM (omwentelingen per minuut) is de BPF: 
15 RPM x  3 bladen / 60 seconden = 0.75 Hz.

U zult in de grafiek vaak een duidelijke piek zien rond de BPF (bijvoorbeeld 0.8 Hz) en de bijbehorende harmonischen (bijvoorbeeld 1.6 Hz, 2.4 Hz, 3.2 Hz, etc.).

Een gele ster markeert automatisch de hoogste piek in dit infrasoundgebied.

#### B. Laagfrequent Frequentiespectrum (10 - 250 Hz) — Dayton Microfoon

Wat u ziet: Twee lijnen: een blauwe lijn (dB(Z) - Lineair) en een gestreepte oranje lijn (dB(A) - A-gewogen).

- Waarom dit belangrijk is:

De dB(A) weging dempt lage frequenties zeer sterk omdat het menselijk gehoor hier minder gevoelig voor is. Bij 20 Hz trekt dB(A) er bijvoorbeeld maar liefst 50 dB vanaf!

Als een windturbine een zware bromtoon produceert op 40 Hz met een sterkte van 60 dB(Z) (fysische druk), rapporteert de officiële dB(A)-meter slechts circa 35 dB(A). Dit wordt door handhavers vaak weggezet als "binnen de norm", terwijl de bewoner de bromtoon binnenshuis duidelijk hoort en voelt trillen.

Het bewijs: Het verschil tussen de blauwe lijn (dBZ) en de oranje lijn (dBA) laat direct zien hoeveel laagfrequente energie aanwezig is die door de officiële A-weging wordt genegeerd.

### Tab 2: Drukgolven (Tijddomein)

Dit tabblad functioneert als een oscilloscoop en toont de drukgolven zoals ze door de ruimte reizen.

#### 1. Ruwe Druk (Atmosfeer + Dynamiek)

Wat u ziet: De absolute luchtdruk in Pascal (bijvoorbeeld rond de 101300 Pa). Deze grafiek golft langzaam op en neer door windvlagen en atmosferische schommelingen.

#### 2. Gefilterde Infrasoundgolf (>0.5 Hz High-pass)

Wat u ziet: De wisselspanning (AC-component) van de druk nadat de trage windschommelingen en de statische luchtdruk zijn weggefilterd. Hier blijft alleen de pure akoestische infrasoundgolf over.

Turbine-specifiek gedrag:

Bij hinder van een windturbine ziet u hier vaak een repeterend pulserend patroon. Elke "piek" of "dal" in de golfbeweging vertegenwoordigt een turbineblad dat de mast passeert en een drukgolf richting uw woning duwt.

Als dit patroon zeer regelmatig is (bijvoorbeeld exact elke 1.2 seconden een puls), is dit het onomstotelijke fysieke bewijs van turbine-invloed, aangezien natuurlijke windturbulentie grillig en niet-periodiek is.

### Tab 3: Tonaliteit (IEC 61400-11)

Dit tabblad voert de officiële tonaliteitsanalyse uit op de microfoondata.

Wat is Tonaliteit? Geluid van windturbines is extra hinderlijk als er een duidelijke 'brom' of 'piep' in zit (een tonale component, zoals het janken van een tandwielkast).

Hoe werkt de tabel?

Het algoritme zoekt naar pieken in het spectrum en vergelijkt het niveau van de piek met het omringende achtergrondgeluid binnen de zogenaamde kritieke bandbreedte (het frequentiegebied dat het menselijk oor als één geheel filtert).

Hoorbaarheid (Delta L_ta): Dit is het verschil tussen de toon en het maskerende achtergrondgeluid.

Straffactor (Penalty): Volgens de norm krijgt een geluidsbron een 'straf' (penalty) als er een prominente toon aanwezig is.

Als Delta L_ta > 4  dB, is de toon prominent (er verschijnt een gele/oranje waarschuwing in het dashboard). Er geldt dan een toeslag (penalty) tussen de 1 en 6 dB.

Als Delta L_ta > 10  dB, is de toon zeer luid en krijgt de turbine de maximale straftoeslag van 6 dB op de totale geluidsbelasting.

Toepassing voor handhaving: Akoestische rapporten van exploitanten beweren vrijwel altijd dat er "geen sprake is van tonaliteit". Met deze tabel kunt u aantonen dat er op specifieke momenten (bijvoorbeeld bij bepaalde windsnelheden of lagere achtergrondgeluiden 's nachts) wel degelijk sprake is van prominente tonen, wat juridisch gezien betekent dat er 6 dB bij de gemeten geluidswaarde opgeteld moet worden!

### Tab 4: Historie & Logs

Dit tabblad toont de langetermijntrend van uw metingen.

Tabel met laatste metingen: Hier ziet u de exacte waarden die elke minuut (of ingesteld interval) zijn opgeslagen.

Verloopgrafiek: Toont het verloop van het Infrasoundniveau (dBZ) en Laagfrequent/Hoorbaar geluid over de tijd. Hiermee kunt u trends aantonen (bijvoorbeeld: het geluid stijgt fors zodra de windkracht toeneemt of wanneer de turbine inschakelt).

📥 Download Huidige Meting (CSV): Hiermee exporteert u de gehele meetreeks naar een Excel-compatibel CSV-bestand.

- Export - file opbouw:

## 3. Strategische gids voor discussies met Akoestische Meetbureaus

Als omwonende staat u vaak 1-0 achter tegenover professionele meetbureaus die door de exploitant worden ingehuurd. Zij gebruiken vaak de volgende argumenten, die u met deze toolkit kunt weerleggen:

### Argument 1: *"De metingen voldoen aan de dBA-jaargemiddelde normen."*

Uw weerwoord: "Een jaargemiddelde verhult de hinder op specifieke momenten. Onze data toont aan dat gedurende specifieke uren (bijvoorbeeld tussen 23:00 en 05:00 uur bij oostenwind) de laagfrequente drukbelasting in dB(Z) met meer dan 20 dB stijgt ten opzichte van het normale achtergrondniveau.

### Argument 2: *"Er is geen tonaliteit (bromtoon) aanwezig."*

Uw weerwoord: "Onze smalbandige FFT-analyse volgens de IEC 61400-11 richtlijn toont op [Datum/Tijd] een duidelijke toon aan op [Frequentie, bijv. 120 Hz] met een hoorbaarheid (\Delta L_{ta}) van [bijv. 6.5 dB]. Dit kwalificeert volgens de norm als een prominente toon, waardoor er een straftoeslag van [bijv. 4 dB] op de geluidsbelasting moet worden toegepast. Wij eisen dat uw metingen ook smalbandig worden geanalyseerd op deze specifieke hinderfrequentie."

### Argument 3: *"De windturbine draaide tijdens onze controlemeting conform de voorschriften."*

Uw weerwoord: "Akoestische meetbureaus testen windturbines bij voorkeur tijdens 'vollast' overdag om een stabiel beeld te krijgen. De meeste hinder voor omwonenden treedt echter op bij stabiele nachtelijke atmosferische omstandigheden (waarbij de windsnelheid op ashoogte hoog is, maar het windgeruis op de grond laag is). Vergelijk uw logbestanden (CSV) met de openbare windgegevens (KNMI) en de operationele data van de turbine (indien opvraagbaar) om aan te tonen dat de hinder optreedt onder specifieke atmosferische condities die door het meetbureau niet zijn onderzocht."